Kołobrzeg, dn. 19.10.2020r.

G.26.1.1.2020.BS

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

„Dostawa wyposażenia pracowni do Zespołu Szkół nr 2

im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu w ramach projektu

Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Załącznik nr 1 do SIWZ w punkcie 9

| 9 | AUTOMAT DO SERWISU KLIMATYZACJI | Urządzenie w pełni automatyczne nie wymaga stosowania ręcznych zaworów odcinających. Przeznaczone do konserwacji i naprawy układów klimatyzacji. DANE TECHNICZNE Czynnik chłodniczy: R134A; Wyświetlacz: LED; Zbiornik wewnętrzny: min. 21,5 kg; Wydatek pompy podciśnienia min.: 8 m3/h; Butla z czynnikiem R134A na wyposażeniu urządzenia. W zakres dostawy wchodzi również przeszkolenie nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego automatu do serwisu klimatyzacji w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. | 1 szt |
| --- | --- | --- | --- |

zastępuje się opisem o następującej treści:

| 9 | AUTOMAT DO SERWISU KLIMATYZACJI | Urządzenie w pełni automatyczne nie wymaga stosowania ręcznych zaworów odcinających. Przeznaczone do konserwacji i naprawy układów klimatyzacji. DANE TECHNICZNE Czynnik chłodniczy: R134A; Wyświetlacz: LED; Zbiornik wewnętrzny: min. 20,0 kg; Wydatek pompy podciśnienia min.: 8 m3/h; Butla z czynnikiem R134A na wyposażeniu urządzenia. W zakres dostawy wchodzi również przeszkolenie nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego automatu do serwisu klimatyzacji wraz z pierwszym uruchomieniem (wymagane płyny eksploatacyjne: olej pag, poe, kontrast uv) w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. Zamawiający nie posiada osób z uprawnieniami na F-gazy. | 1 szt |
| --- | --- | --- | --- |

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA

Arkadiusz Olszewski

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2

im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu