Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„DOSTAWA SZAFEK SZKOLNYCH UBRANIOWYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

IM. BOLESŁAWA III KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU”

kody CPV

39100000-3 Meble

39160000-1 Meble szkolne

SPIS TREŚCI:

- Informacje podstawowe o przedmiocie zamówienia

- Wymagania dotyczące zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia

- Wymagania dotyczące zakresu realizacji przedmiotu zamówienia

- Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia

Informacje podstawowe o przedmiocie zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa szafek szkolnych ubraniowych do Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu przy ul. Piastowskiej 5;

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę: 14 szafek 10-cio skrytkowych, 8 szafek 6-ścio skrytkowych, 10 szafek 4-o skrytkowych, 6 szafek 5-cio skrytkowych, 2 szafki 3-y skrytkowe oraz 8 szafek 2-u skrytkowych.

Wymagania dotyczące zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia

Rodzaj szafek:

Szafa z blachy stalowej o grubości  min. 0,6 mm pokrytej farbą proszkową

Ilość całkowita: 280 skrytek

Szafki szkolne ubraniowe 10-cio skrytkowe, 6-ścio skrytkowe oraz 4-o skrytkowe powinny mieć wymiary:

wysokość 180 cm, głębokość 40 cm o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej        o grubości 0,6 mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi z perforacją - wywietrznikami                i identyfikatorem plastikowym, ze specjalnym profilem gwarantującym dużą sztywność drzwi. W każdej skrytce powinny znajdować się dwa haczyki na ubrania, zamontowane na bocznych ściankach. Szafki muszą zamykane być zamkiem kodowym 4-o cyfrowym. Numery szafek powinny być w postaci trwale naklejonych cyferek – numeracja szafek ustalona                    z Zamawiającym.

Szerokości szafek 10-cio skrytkowych:

120 cm

Szerokości szafek 6-cio skrytkowych

73 cm

Szerokości szafek 4-o skrytkowych

49,5 cm

Szafki szkolne ubraniowe 5-cio skrytkowe, 3-y skrytkowe oraz 2-u skrytkowe powinny mieć wymiary:

wysokość 90 cm, głębokość 40 cm o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej        o grubości 0,6 mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi z perforacją - wywietrznikami                i identyfikatorem plastikowym, ze specjalnym profilem gwarantującym dużą sztywność drzwi. W każdej skrytce powinny znajdować się dwa haczyki na ubrania, zamontowane na bocznych ściankach. Szafki muszą zamykane być zamkiem kodowym 4-o cyfrowym. Numery szafek powinny być w postaci trwale naklejonych cyferek – numeracja szafek ustalona                    z Zamawiającym.

Szerokości szafek 5-cio skrytkowych:

120 cm

Szerokości szafek 3-y skrytkowych

73 cm

Szerokości szafek 2-u skrytkowych

49,5 cm

Wymagania techniczne:

- Ilość skrytek: 280

- Wymiar skrytki w świetle drzwi: 17,7x84h [cm]

- Stabilna konstrukcja zgrzewana

- W każdej skrytce 2 haczyki stałe do powieszenia dwóch kurtek lub dwóch płaszczy

- Blacha stalowa min. 0,6 mm

- Malowana proszkowo

- Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu

- Nowoczesna perforacja (wywietrzniki)

- Naklejany identyfikator

- Zamek kodowy 4-o cyfrowy wraz z kluczem do otwierania szafki

- Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany.

Kolorystyka: kolor korpusu (obudowy) jasny szary, natomiast kolor drzwi frontowych jasny kremowy

Miejsce dostawy:

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

ul. Piastowska 5

78-100 Kołobrzeg

Dostawa:

Koszty dostawy leżą po stronie Wykonawcy.

Rozładunek i wniesienie szafek:

Zapewnia Wykonawca.

Proszę uwzględnić dostawę szafek do budynku szkoły, w której to szafki znajdować się będą na wszystkich 4 kondygnacjach. Szafki trzeba będzie rozmieścić w odpowiednich miejscach, wskazanych przez Zamawiającego.

W szkole nie posiadamy windy.

Wymagania dotyczące zakresu realizacji przedmiotu zamówienia

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe – zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik.

- Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie             z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami  oraz z należytą starannością i jakością wykonania.

- Szafki, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia powinny posiadać atest higieniczny, certyfikat zgodności oraz powinny spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach, zgodnie z przeznaczeniem dostarczonych szafek.

- Terminy dostawy Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym.

- Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji.

- Pozostałe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego G.26.2.3.2022..

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia

Do 09.12.2022r. do godziny 15:00.

………………………………………………..

Pieczątka i podpis Zamawiającego