Kołobrzeg, dn. 19.10.2020r.

**G.26.1.1.2020.BS**

**Wykonawcy uczestniczący**

**w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**„Dostawa wyposażenia pracowni do Zespołu Szkół nr 2**

**im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu w ramach projektu**

**Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

1. dot. Pozycji 9:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

AUTOMAT DO SERWISU KLIMATYZACJI

Urządzenie w pełni automatyczne nie wymaga stosowania ręcznych zaworów odcinających. Przeznaczone do konserwacji i naprawy układów klimatyzacji.

DANE TECHNICZNE

Czynnik chłodniczy: R134A;

Wyświetlacz: LED;

Zbiornik wewnętrzny: min. 20,0 kg;

Wydatek pompy podciśnienia min.: 8 m3/h;

Butla z czynnikiem R134A na wyposażeniu urządzenia.

W zakres dostawy wchodzi również przeszkolenie nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego automatu do serwisu klimatyzacji wraz z pierwszym uruchomieniem (wymagane płyny eksploatacyjne: olej pag, poe, kontrast uv) w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokona zmiany w opisie przedmiotu zamówienia i zamieści opis w Modyfikacji treści SIWZ**

2. dot. Pozycji 9:

Czy Zamawiający posiada osoby z uprawnieniami na F-gazy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie posiada osób z uprawnieniami na F-gazy.**

Zamawiający informuje, iż niniejszy dokument jest integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia.

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA

Arkadiusz Olszewski

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2

im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu